Лабораторна робота № 2

Тема. Складання електричного кола та вимірювання сили струму в різних ділянках кола.

Мета: навчитися складати електричне коло, вимірювати силу струму; порівняти сили струму в різних ділянках послідовного кола.

Обладнання: джерело постійного струму, лампа на підставці, вимикач, амперметр, з’єднувальні провідники.

Хід роботи.

1. Визначаємо ціну поділки лабораторного амперметра:  __________. Максимальну межу вимірювання амперметра:____________

2. Збираємо коло за рисунком (вимикач має бути розімкнений). Записуємо показання амперметра після замикання ключа:

І1 =  ____________

Накреслимо схему з’єднання приладів, вказавши полярність джерела струму та амперметра.

Увага! Не можна приєднувати амперметр до затискачів джерела струму без якого-небудь приймача струму, з’єднаного тільки послідовно з амперметром. Можна зіпсувати амперметр!

2. Поміняємо місцями лампочку та амперметр при розімкнутому вимикачі. Приєднаємо до провідника, позначеного на рисунку буквою а, «-» амперметра. Замикаємо ключ і записуємо показання амперметра:

І2 =  ____________

Накреслимо схему з’єднання приладів, вказавши полярність амперметра та джерела струму.

3. Увімкнемо амперметр між вимикачем і позитивним полюсом джерела струму. До провідника, позначеного на рисунку буквою б, під’єднаємо «+» амперметра. Записуємо покази

амперметра.

І3 =  ____________

Накреслимо схему з’єднання приладів, вказавши полярність амперметра та джерела струму.

Висновок: ________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1

Контрольні питання

1. Як можна перевірити правильність показань амперметра за допомогою  іншого амперметра,  точність  показань якого перевірена? __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Запропонуйте, яким найпростішим способом можна визначити, чи є дана речовина провідником електричного струму. Опишіть цей спосіб. __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

2